# 5章 光デバイス・光ファイバの特性評価（自動生成プレビュー）

## 概要

本実験の目的は、LDとLEDの発光特性と光ファイバ通信の基礎を理解することだった。LDは電流注入で発振し、注入電流を変調すると出力が直接変化する点と、二重ヘテロ接合により誘導放出が生じる点を確認した。LEDはpn接合の再結合による自然放出光で発光色を決める点を示し、LDとLEDの端面反射係数の違いが増幅の有無に影響する点を整理した。実験では光源ブロック等の機器を用い、LDを0〜30mA、LEDを0〜80mAの範囲で変化させ、受光電力をグラフ化した。装置の要点は光出力の調整と受光面の位置・大きさであり、安全として暗幕で外来光を遮断し、プラットフォームの電源OFFを確認してから接続・取り外しを行った。

## 5.1 LD/LEDの発光特性の実験

LD/LEDの発光特性の実験において、LD: 0–30 mA (3 mA間隔); LED: 0–80 mA (8 mA間隔)を測定した結果を表5.1および図5.1に示す。

表5.1 LD/LEDの発光特性の実験測定データ

図5.1 LD/LEDの発光特性の実験

## 5.2 LDの放射パタン・半値全角の実験

LDの放射パタン・半値全角の実験において、光源ブロック出力を最大に設定し、回転角: -60°～60°を10°間隔、および -10°～10°を5°間隔で測定した結果を表5.2および図5.2に示す。

表5.2 LDの放射パタン・半値全角の実験測定データ

図5.2 LDの放射パタン・半値全角の実験

## 5.3 光ファイバの開口数（NA: Numerical Aperture）の実験

光ファイバの開口数（NA: Numerical Aperture）の実験において、測定範囲と間隔は実験2と同様（-60°～60°を10°間隔、-10°～10°を5°間隔）を測定した結果を表5.3および図5.3に示す。

表5.3 光ファイバの開口数（NA: Numerical Aperture）の実験測定データ

図5.3 光ファイバの開口数（NA: Numerical Aperture）の実験

## 考察項目一覧（プレーン出力）

(1) LDの発振特性における閾値を説明する。発振出力が急に立ち上がる点を説明する。誘導放出という言葉を用いて説明する。

(2) LEDには閾値点が存在せず、発振的な立ち上がりを示さない理由を説明する。発光特性の違いから説明する。

## 参考文献（プレースホルダ）

[1] placeholder 文献 1 2024-01-01

[2] placeholder 文献 2 2024-01-02

[3] placeholder 文献 3 2024-01-03