## 周東いる班
実験A |  |  |  | 4.2 極性試験 | [6 empty] | 4.3 無負荷試験 | [6 empty] | 4.4 短絡試験 | [6 empty] | 4.5 変圧器の並列接続 |  |  |  | 実験B |  | ↓室温を調べ忘れたので勝手に追加しちゃいました(12/2 10:42)
4.1 変圧比 |  |  |  | 室温： | 27.8 | ℃ |  |  |  |  | 皮相電力=V1∙I0 |  | pf=100*Wn/皮相電力 |  |  |  |  | 室温： | 24.3 | ℃ |  |  |  |  | Δ-Δ結線の測定結果 |  | Δ-Y結線の測定結果 |  | 5-6 油入り変圧器の仕様と測定系
室温： | 27.2 | ℃ |  | 変圧器 | V1[V] | V2[V] | V0[V] | 極性 |  | 減極性 | 室温： | 26.5 | ℃ |  |  | 力率測定値[%] | 相対誤差[%] | 一次電流I1[A] | 一次電圧V1[V] | 皮相電圧[VA] | 二次短絡電流I2[A] | 負荷損W1[W] | インピーダンスZ[Ω] | 力率pf[%] | 一次側線間電圧[V] | 二次側線間電圧[V] | 一次側線間電圧[V] | 二次側線間電圧[V] | 室温： | 24.3 | ℃
1次電圧[V] | 2次電圧 | 変圧比 | 相対誤差[%] | TR1 | 51.022 | 25.91 | 25.1286 | 減極性 |  | 加極性 | 一次電圧V1[V] | 一次電流I0[A] | 皮相電力[VA] | 無負荷損Wn[W] | 力率pf[%] | 61.54 | #REF! | 5.058 | 2.953 | 14.9363 | 9.9668 | 14.18 | 0.58383 | 94.9367 | 49.984 | 24.81 | 50.931 | 44.57 | 時間t[m] | 一次側巻線の直流電流[A] | 一次側巻線の直流電圧[V] | 巻線抵抗R[Ω] | 巻線温度θ[℃] | Rpe[MΩ] | Rse[MΩ] | Rps[Ms] | 油温度φ[℃] | 交流電圧[V] | 交流電流[A]
50.819 | 25.79 | 1.9705 | 1.4754 | TR2 | 50.06 | 25.42 | 24.6588 | 減極性 |  |  | 20.18 | 0.1767 | 3.5658 | 2.2 | 61.6971 | 72.53 | #REF! | 6.091 | 3.558 | 21.6718 | 12.0023 | 20.57 | 0.58414 | 94.9161 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.22207 | 0.18506 | 21 | ∞ | ∞ | ∞ | 21.2 | 103.8 | 9.8
|  |  |  | TR3 | 49.894 | 25.33 | 24.5735 | 減極性 |  |  | 40.34 | 0.2616 | 10.5529 | 7.66 | 72.5864 | 71.65 | #REF! | 7.157 | 4.183 | 29.9377 | 14.1028 | 28.42 | 0.58446 | 94.9304 |  |  |  |  | 10 | 1.2 | 0.22695 | 0.18913 | 26.6146 | ∞ | ∞ | ∞ | 21.9 | 103.6 | 9.8
[11 empty] | 60.22 | 0.3594 | 21.6431 | 15.51 | 71.6627 | 58 | #REF! | 8.046 | 4.706 | 37.8645 | 15.8546 | 35.94 | 0.58489 | 94.9175 |  |  |  |  | 20 | 1.2 | 0.22712 | 0.18927 | 26.8113 | ∞ | ∞ | ∞ | 23.9 | 103.8 | 9.8
[11 empty] | 80.1 | 0.5539 | 44.3674 | 25.73 | 57.993 | 32.03 | #REF! | 8.96 | 5.245 | 46.9952 | 17.6556 | 44.61 | 0.58538 | 94.9246 |  |  |  |  | 30 | 1.2 | 0.23434 | 0.19528 | 35.1159 | ∞ | ∞ | ∞ | 25.8 | 103.8 | 9.8
[11 empty] | 100.88 | 1.1285 | 113.8431 | 39.37 | 34.5827 |  |  | 10.088 | 5.912 | 59.6403 | 19.8783 | 56.62 | 0.58604 | 94.9359 |  |  |  |  | 40 | 1.2 | 0.23031 | 0.19192 | 30.4792 | ∞ | ∞ | ∞ | 27.5 | 103.8 | 9.8
[29 empty] | 50 | 1.2 | 0.23194 | 0.19328 | 32.3489 | ∞ | ∞ | ∞ | 29 | 103.8 | 9.8
|  |  |  | 室温： | 26.5 | ℃ |  |  |  |  | 室温： | 24.3 | ℃
|  |  |  | 一次電圧V1[V] | 一次電流I0[A] | 皮相電力[VA] | 無負荷損Wn[W] | 力率pf[%] | 力率測定値[%] | 相対誤差[%] | 一次電流I1[A] | 一次電圧V1[V] | 皮相電圧[VA] | 二次短絡電流I2[A] | 負荷損W1[W] | インピーダンスZ[Ω] | 力率pf[%] | 力率測定値[%] | 相対誤差[%]
|  |  |  | 20.18 | 0.1767 | 3.5658 | 2.2 | 61.6971 | 61.54 | 0.25468 | 5.058 | 2.953 | 14.9363 | 9.9668 | 14.18 | 0.58383 | 94.9367 | 94.92 | 0.017551
|  |  |  | 40.34 | 0.2616 | 10.5529 | 7.66 | 72.5864 | 72.53 | 0.077673 | 6.091 | 3.558 | 21.6718 | 12.0023 | 20.57 | 0.58414 | 94.9161 | 94.92 | 0.0041404
|  |  |  | 60.22 | 0.3594 | 21.6431 | 15.51 | 71.6627 | 71.65 | 0.017677 | 7.157 | 4.183 | 29.9377 | 14.1028 | 28.42 | 0.58446 | 94.9304 | 94.92 | 0.010928
|  |  |  | 80.1 | 0.5539 | 44.3674 | 25.73 | 57.993 | 58 | 0.011995 | 8.046 | 4.706 | 37.8645 | 15.8546 | 35.94 | 0.58489 | 94.9175 | 94.92 | 0.0026728
|  |  |  | 100.88 | 1.1285 | 113.8431 | 39.37 | 34.5827 | 32.03 | 7.3814 | 8.96 | 5.245 | 46.9952 | 17.6556 | 44.61 | 0.58538 | 94.9246 | 94.93 | 0.0057013
[11 empty] | 10.088 | 5.912 | 59.6403 | 19.8783 | 56.62 | 0.58604 | 94.9359 | 94.94 | 0.0043431

## 周東いない班
実験A |  |  |  | 4.2 極性試験 | [5 empty] | 4.3 無負荷試験 |  |  |  |  | 4.4 短絡試験 | [6 empty] | 4.5 変圧器の並列接続 |  |  |  | 実験B
4.1 変圧比 |  |  |  | 室温： | 27.3 | ℃ |  |  |  | 皮相電力=V1∙I0 |  | pf=100*Wn/皮相電力 |  |  | 室温： | 27.8 | ℃ |  |  |  |  | Δ-Δ結線の測定結果 |  | Δ-Y結線の測定結果 |  | 5-6 油入り変圧器の仕様と測定系
室温： | 27.4 | ℃ |  | 変圧器 | V1[V] | V2[V] | V0[V] | 極性 | 減極性 | 室温： | 27.5 | ℃ |  |  | 一次電流I1[A] | 一次電圧V1[V] | 皮相電圧[VA] | 二次短絡電流I2[A] | 負荷損W1[W] | インピーダンスZ[Ω] | 力率pf[%] | 一次側線間電圧[V] | 二次側線間電圧[V] | 一次側線間電圧[V] | 二次側線間電圧[V] | 室温： | 27.2 | ℃
1次電圧[V] | 2次電圧 | 変圧比 | 相対誤差[%] | TR1 | 50.428 | 25.59 | 24.8384 | 減極性 | 加極性 | 一次電圧V1[V] | 一次電流I0[A] | 皮相電力[VA] | 無負荷損Wn[W] | 力率pf[%] | 5.096 | 2.938 | 14.972 | 10.0406 | 14.19 | 0.57653 | 94.7766 | 50.891 | 25.59 | 50.18 | 44.53 | 時間t[m] | 一次側巻線の直流電流[A] | 一次側巻線の直流電圧[V] | 巻線抵抗R[Ω] | 巻線温度θ[℃] | Rpe[MΩ] | Rse[MΩ] | Rps[Ms] | 油温度φ[℃] | 交流電圧[V] | 交流電流[A]
50.597 | 25.68 | 1.9703 | 1.4856 | TR2 | 50.115 | 25.43 | 24.6792 | 減極性 |  | 20.01 | 0.1757 | 3.5158 | 2.15 | 61.1533 | 6.026 | 3.479 | 20.9645 | 11.873 | 19.88 | 0.57733 | 94.8272 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.22 | 0.18333 | 18.5 | ∞ | ∞ | ∞ | 18.8 | 102.3 | 9.9
|  |  |  | TR3 | 50.599 | 25.68 | 24.9211 | 減極性 |  | 40.65 | 0.2625 | 10.6706 | 7.75 | 72.6293 | 7.046 | 4.074 | 28.7054 | 13.8827 | 27.22 | 0.5782 | 94.8254 |  |  |  |  | 10 | 1.2 | 0.223 | 0.18583 | 21.95 | ∞ | ∞ | ∞ | 19.8 | 102.3 | 9.95
[10 empty] | 60.58 | 0.3618 | 21.9178 | 15.65 | 71.403 | 8.076 | 4.676 | 37.7634 | 15.912 | 35.81 | 0.579 | 94.8273 |  |  |  |  | 20 | 1.2 | 0.224 | 0.18667 | 23.1 | ∞ | ∞ | ∞ | 21.8 | 103.8 | 10
[10 empty] | 80.86 | 0.5675 | 45.888 | 26.13 | 56.9429 | 9.002 | 5.221 | 46.9994 | 17.7365 | 44.58 | 0.57998 | 94.8522 |  |  |  |  | 30 | 1.2 | 0.225 | 0.1875 | 24.25 | ∞ | ∞ | ∞ | 23.9 | 103.8 | 9.98
[10 empty] | 100.42 | 1.1914 | 119.6404 | 38.96 | 32.5643 | 10.04 | 5.834 | 58.5734 | 19.7817 | 55.57 | 0.58108 | 94.8725 |  |  |  |  | 40 | 1.2 | 0.228 | 0.19 | 27.7 | ∞ | ∞ | ∞ | 25.8 | 103.8 | 10
[26 empty] | 50 | 1.2 | 0.229 | 0.19083 | 28.85 | ∞ | ∞ | ∞ | 27.4 | 104.1 | 10.1
[10 empty] | 力率測定値[%] | 相対誤差[%] |  |  |  | 力率測定値[%] | 相対誤差[%]
[10 empty] | 60.13 | 1.6733 |  |  |  | 94.8 | 0.024676
[10 empty] | 71.36 | 1.7476 |  |  |  | 94.81 | 0.018114
[10 empty] | 71.36 | 0.060233 |  |  |  | 94.8 | 0.026734
[10 empty] | 56.94 | 0.0051448 |  |  |  | 94.84 | 0.013364
[10 empty] | 32.56 | 0.013064 |  |  |  | 94.86 | 0.0082339
[15 empty] | 94.88 | 0.0079251

## コピーもと
実験A |  |  |  | 4.2 極性試験 | [5 empty] | 4.3 無負荷試験 |  |  |  |  | 4.4 短絡試験 | [6 empty] | 4.5 変圧器の並列接続 |  |  |  | 実験B
4.1 変圧比 |  |  |  | 室温： |  | ℃ |  |  |  | 皮相電力=V1∙I0 |  | pf=100*Wn/皮相電力 |  |  | 室温： |  | ℃ |  |  |  |  | Δ-Δ結線の測定結果 |  | Δ-Y結線の測定結果 |  | 5-6 油入り変圧器の仕様と測定系
室温： |  | ℃ |  | 変圧器 | V1[V] | V2[V] | V0[V] | 極性 | 減極性 | 室温： |  | ℃ |  |  | 一次電流I1[A] | 一次電圧V1[V] | 皮相電圧[VA] | 二次短絡電流I2[A] | 負荷損W1[W] | インピーダンスZ[Ω] | 力率pf[%] | 一次側線間電圧[V] | 二次側線間電圧[V] | 一次側線間電圧[V] | 二次側線間電圧[V] | 室温： |  | ℃
1次電圧[V] | 2次電圧 | 変圧比 | 相対誤差[%] | TR1 |  |  |  | 減極性 | 加極性 | 一次電圧V1[V] | 一次電流I0[A] | 皮相電力[VA] | 無負荷損Wn[W] | 力率pf[%] |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 時間t[m] | 一次側巻線の直流電流[A] | 一次側巻線の直流電圧[V] | 巻線抵抗R[Ω] | 巻線温度θ[℃] | Rpe[MΩ] | Rse[MΩ] | Rps[Ms] | 油温度φ[℃] | 交流電圧[V] | 交流電流[A]
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | TR2 |  |  |  | 減極性 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TR3 |  |  |  | 減極性 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 10
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 20
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 30
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 40
50
[10 empty] | 力率測定値[%] | 相対誤差[%] |  |  |  | 力率測定値[%] | 相対誤差[%]
[11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!